| О П Р О С Н Ы Й Л И С Т для подготовки проекта технических требований на изготовление и поставку электроагрегата (ЭА) |
| --- |
| Заполнять только известные Заказчику требования и параметры |
| 1 | Наименование и адрес организации-заказчика |  |
| 2 | Контактные лица, их должности и телефоны |  |
| 3 | Факс |  |
| 4 | Адрес электронной почты |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | Ед. измерения | Величина | Примечание |
| 5 | Планируемые количества ЭА и сроки поставки | кол-во/дата |  |  |
|  |  | кол-во/дата |  |  |
|  |  | кол-во/дата |  |  |
|  |  | кол-во/дата |  |  |
| 6 | Назначение: |  |  |  |
|  | -основной источник электропитания | да/нет |  |  |
|  | -резервный источник электропитания | да/нет |  |  |
| 7 | Напряжение ЭА | В |  |  |
| 8 | Количество фаз | 1 или 3 |  |  |
| 9 | Частота тока | Гц | 50 |  |
| 10 | МОЩНОСТЬ НАГРУЗКИ: |
|  | -активной | кВт |  |  |
|  | -реактивной | кВт или кВА |  |  |
| 11 | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ *: |
|  | -температурный диапазон | °С |  |  |
|  | -максимальная высота над уровнем моря (минимальное давление) | м (мм рт.ст., кПа) |  |  |
|  | -максимальная влажность/при температуре | %/°С |  |  |
| 12 | ИСПОЛНЕНИЕ ЭА: |
|  | -на подрамнике (без топливного бака) | да/нет |  |  |
|  | -на раме с баком | да/нет |  |  |
|  | -во всепогодном капоте | да/нет |  | Капот- защитное укрытие от осадков, грязи |
|  | -в шумопоглощающем кожухе | да/нет |  | Кожух- защитное укрытие от шума, осадков, грязи |
|  | -в контейнере | да/нет |  |  |
|  | -другой вариант |  |  |  |
| 13 | МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |  |
|  | -длина, не более | мм |  |  |
|  | -ширина, не более | мм |  |  |
|  | -высота, не более | мм |  |  |
|  | -масса, не более | кг |  |  |
| 14 | ДВИГАТЕЛЬ ЭА: | Ресурс до первого капитального ремонта, ч: |
|  | -дизель воздушн. охлажд-я 3000 об/мин | да/нет |  | 5000 |
|  | -дизель радиат. охлажд-я 3000об/мин | да/нет |  | 8000 |
|  | -дизель радиат. охлажд-я 1500об/мин | да/нет |  | не менее 10000 |
|  | -бензиновый 3000 об/мин | да/нет |  | 3000 |
| 15 | ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ ЭА: |  |
|  | -подогр-ль охл. жидкости Webasto TT | да/нет |  |  |
|  | -воздушный подогреватель Webasto АT | да/нет |  |  |
|  | -подогр-ль охл. жидкости от 230 В | да/нет |  |  |
|  | -подогр-ль поддона картера от 230 В | да/нет |  |  |
| 16 | РАЗМЕЩЕНИЕ ЭА: |
|  | -на открытой площадке под навесом | да/нет |  |  |
|  | -на откр. площадке в капоте (кожухе) | да/нет |  |  |
|  | -на откр. площадке в контейнере | да(нет) |  |  |
|  | -на шасси в капоте или кожухе, или контейнере | да(нет) |  |  |
| 17 | Время автономной работы | ч |  |  |
| 18 | ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭА: |  |  |  |
|  | -местный пульт управления ЭА | да/нет |  |  |
|  | -удаленный ПУ /дистанция, м | да(нет)/м |  |  |
| 19 | КОМПЛЕКТ ЗИП: |
|  | -ЗИП-О/наработка, ч | да(нет)/ч |  |  |
| 20 | ОКРАСКА и УПАКОВКА: | Стандарное исполнение: |
|  | -тип краски/цвет рамы |  | полиэфирная порошковая |
|  | -тип краски/цвет капота (кожуха) |  | полиэфирная порошковая |
|  | -тип упаковки |  | облегченная: на поддоне, в полиэтилене |
| 21 | НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ МОНТАЖНЫХ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ: |  |  |  |
|  | -у Исполнителя | да/нет |  |  |
|  | -у Заказчика | да/нет |  |  |
| 22 | ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (ЭД): |
|  | -РЭ на ЭА | да/нет |  |  |
|  | -РЭ на составные части | да/нет |  |  |
|  | -ФО на ЭА | да/нет |  |  |
|  | -паспорта на сост. части (при наличии) | да/нет |  |  |
|  | -ведомость ЗИП | да/нет |  |  |
|  | -ведомость ЭД | да/нет |  |  |
| 23 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: |
| Примечание 1: опросный лист является первичным документом для составления проекта ТТ (ТЗ) на поставку ЭА и заполняется Заказчиком |
|  |  | Заполнил (Ф.И.О.) | Подпись | Дата | Телефон |
|  |  |  |  | e-mail: |  |

Опросный лист содержит основные параметры, по которым производится подбор сварочного оборудования.

Заполненный опросный лист и другие проектные документы (техническое задание, чертежи, схемы) вы можете отправить:

- На электронную почту: info@energo-diesel.ru, boriskinoe@energo-diesel.ru.

- Для получения дополнительной информации Вы можете позвонить по телефону в отдел продаж по тел.: 
+7 (800) 777-29-67 (бесплатный звонок по России) или +7 (495) 668-07-67 (доб. 105).