Опросный лист содержит основные параметры, по которым производится подбор дизельной электростанции.

Заполненный опросный лист и другие проектные документы (техническое задание, чертежи, схемы) вы можете отправить на электронную почту: info@energo-diesel.ru, boriskinoe@energo-diesel.ru

Для получения дополнительной информации Вы можете позвонить по телефону в отдел продаж по тел.:

+7 (800) 777-29-67 (бесплатный звонок по России) или +7 (495) 668-07-67 (доб. 105).

# Контактная информация и условия поставки

| Контактное лицо (имя и должность) |  |
| --- | --- |
| Телефон (с кодом города) |  |
| Электронная почта |  |
| Организация |  |
| Местонахождение и тип объекта |  |
| Тип покупки | Для собственных нужд |
|  | Проектное оборудование |
|  | Перепродажа |
| Необходимые сроки поставки |  |
| Количество агрегатов |  |

# Параметры нагрузки, режим эксплуатации

| Режим работы электростанции | Основной источник Применяются для выработки электроэнергии при переменной нагрузке в качестве основной электросети. Для них не установлены ограничения продолжительности работы в течение года, и они допускают 10% перегрузку в течение одного часа каждые 12 часов работы. Резервный источник Применяются для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной электросети. Не допускают перегрузки, суммарное время работы ДГУ не более 500 часов в год. Комментарии: |
| --- | --- |
| Мощность | Максимальная мощность | кВт | кВА |
|  | Минимальная мощность | кВт | кВА |
|  | Номинальная мощность | кВт | кВА |
|  | Номинальный суммарный ток, А |  |
|  | Максимальный ток (стартовый), А |  |
|  | Наличие резко переменной нагрузки одномоментное повышение/сброс мощности более 25% от мощности генератора |
|  | Наличие “Прямого” пуска мощных электродвигателей более 25% от мощности генератора. Например, пуск насоса, компрессора, станка |
|  | Наличие теристорных выпрямителей, сварочных аппаратов с нагрузкой более 20% от мощности генератора |
|  | Наличие неравномерного распределения нагрузки (“перекос фаз”) более 10% |
| Напряжение, В |  |

# Система управления

| Автоматизация | Ручной запуск |
| --- | --- |
|  | Автоматический запуск | Шкаф АВР совмещен с системой управления |
|  |  | Шкаф АВР вынесен, производство ПСМ |
|  |  | Шкаф АВР вынесен, предоставляет Заказчик |
|  | Параллельная работа | Одиночная работа в параллель с сетью |
|  |  | Групповая параллельная работа |
|  |  | Групповая параллельная работа в параллель с сетью |
| Дополнительные требования к системе управления агрегатом: |  |

# Место установки и требования к исполнению

| Климатические условия | Минимальная температура воздуха, oС |  |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальная температура воздуха, oС |  |
|  | Высота над уровнем моря, м |  |
|  | Дополнительные особенности места установки агрегата: |
| Исполнение | Открытое |
|  | Капот погодозащитный |
|  | Шумозащитный кожух |
|  | Контейнер: | Контейнер «Север» (из утепленных сэндвич-панелей) | Контейнер «Север-М» (на базе морских контейнеров) |
|  | Укажите максимальные допустимые габариты (необходимо в случае ограниченного пространства для установки оборудования) |
| Степень мобильности | Стационарное исполнение |
|  | Передвижное исполнение | Автомобильный прицеп (с ПТС) |
|  |  | Тракторный прицеп (с ПСМ) |
|  |  | Сани (лыжи , волокуши, полозья) |
|  |  | Комментарии: |
| Дополнительные требования к исполнению |  |

# Комплектация

| Двигатель | Модель двигателя или пожелания к нему. В ассортименте представлены дизельные генераторы с двигателями: ЯМЗ, ММЗ, ТМЗ, Doosan, Volvo Penta, Mitsubishi, MTU, FAW, Perkins |
| --- | --- |
| Опции двигателя | Подогреватель жидкостный предпусковой Webasto/ПЖД |
|  | Электрические подогреватели охлаждающей жидкости (1,5 кВт и 3 кВт) |
|  | Электронный регулятор частоты вращения |
|  | Масляная система, обеспечивающая 150 часов непрерывной работы |
|  | Низкошумный глушитель (25Дб, 35Дб) |
|  | Двухконтурная система охлаждения |
|  | Дополнительные требования и опции двигателя: |
| Опции топливной системы | Система автоматической дозаправки топливом |
|  | Система учета расхода топлива (серии DFM) |
|  | Ручной/электрический насос откачки/закачки жидкости |
|  | Топливный фильтр-влагоотделитель |
|  | Дополнительный топливный бак |
|  | Встроенный топливный бак увеличенной емкости |
|  | Дополнительные требования к топливной системе: |
| Опции генератора и электрической системы установки | Система электрооборудования двухпроводного исполнения |
|  | PMG (система подвозбуждения на постоянных магнитах) |
|  | Дополнительные требования к генератору и электрической системе установки: |
| Опции системы управления | Система дистанционного мониторинга и управления |
|  | Система учета электрической энергии |
|  | Прибор/реле контроля изоляции |
|  | Контроллер для работы при температуре до -40oС |
|  | Дублирующие аналоговые приборы |
| Опции исполнения | Разъемы для внешнего подключения кабелей (для кожухов и контейнеров) |
|  | Катушка с кабелем (для передвижных электростанций) |
| Запчасти и расходные материалы | Комплект ЗИП | Период (от 500 до 5000ч) |
|  | Другие запчасти и расходные материалы: |

# Услуги

| Услуги | Пуско-наладка |
| --- | --- |
|  | Обучение |
|  | Лизинг |
|  | Шеф-монтаж |
|  | Комментарии: |

# Доставка

| Способ доставки | До места эксплуатации |
| --- | --- |
|  | До склада заказчика |
|  | До транспортной компании |
|  | Самовывоз со склада |
|  | Адрес доставки: |